## Slide 1
SUIVI MENSUEL – JANVIER 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,19 | 0,03 | 0,08
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,06 | 0,61 | 1,57
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,26 | 2,73 | 2,64
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 1,5 | 0,43 | 2,97
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 7,63 | 3,45 | 2,75
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 29,58 | 47,74 | 26,67
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 51,64 | 41,09 | 30,40
Poussières | 5 | 1,31 | 1,55 | 1,19

## Slide 2
SUIVI MENSUEL – FEVRIER 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,05 | 0,07 | 0,07
Ammoniac (NH3) | 10 | 1,98 | 0,50 | 0,85
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,08 | 1,74 | 2
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 3,14 | 0,77 | 3,09
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 16,14 | 9,53 | 7,59
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 38,61 | 32,53 | 26,44
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 61,29 | 57,03 | 60,78
Poussières | 5 | 2,23 | 1,40 | 2,04

## Slide 3
SUIVI MENSUEL – MARS 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,02
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,14 | 0,95 | 1,53
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,04 | 0,86 | 1,67
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 2,51 | 0,45 | 2,57
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 8,78 | 7,29 | 5,21
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 38,52 | 28,93 | 21,47
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 64,10 | 58,67 | 63,07
Poussières | 5 | 2,19 | 1,25 | 2,59

## Slide 4
SUIVI MENSUEL – AVRIL 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0 | 0,03 | 0,07
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,26 | 0,66 | 1,92
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,02 | 1,32 | 1,95
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 2,13 | 0,90 | 3,70
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 15,28 | 12,57 | 11,71
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 35,47 | 30,37 | 28,96
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 64,85 | 60,89 | 60,38
Poussières | 5 | 1,76 | 1,24 | 2,78

## Slide 5
SUIVI MENSUEL – MAI 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,02 | 0,05 | 0,06
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,08 | 1,38 | 0,84
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,83 | 0,86 | 1,78
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 2,08 | 0,54 | 3,20
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 14,24 | 12,71 | 12,69
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 57,24 | 29,64 | 21,47
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 60,43 | 59,48 | 59,15
Poussières | 5 | 5,39 | 1,20 | 2,62

## Slide 6
SUIVI MENSUEL – JUIN 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,03 | 0,06 | 0
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,05 | 0,61 | 0,60
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 0,85 | 1,37 | 2,31
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 1,20 | 1,14 | 0,47
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 11,06 | 8,89 | 4,57
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 26,01 | 33,50 | 29,54
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 49,80 | 68,78 | 60,62
Poussières | 5 | 1,42 | 1,81 | 2,63

## Slide 7
SUIVI MENSUEL – JUILLET 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,01 | 0,06 | 0,02
Ammoniac (NH3) | 10 | 0 | 1,37 | 1,62
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 1,04 | 1,40 | 1,62
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 1,60 | 1,02 | 0,51
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 18,25 | 7,39 | 9,10
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 29,68 | 20,30 | 16,07
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 61,29 | 57,10 | 57,03
Poussières | 5 | 1,83 | 1,17 | 2,20

## Slide 8
SUIVI MENSUEL – AOUT 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,02 | 0,07 | 0,08
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,02 | 1,97 | 3,05
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 0,95 | 0,48 | 1,33
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 1,97 | 0,99 | 0,64
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 17,62 | 10,70 | 10,65
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 31,70 | 20,85 | 19,42
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 65,32 | 58,84 | 56,53
Poussières | 5 | 1,77 | 1,28 | 2,54

## Slide 9
SUIVI MENSUEL – SEPTEMBRE 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0 | 0,06 | 0,09
Ammoniac (NH3) | 10 | 1,72 | 0,91 | 3,48
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 0,97 | 0,53 | 1,20
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 1,18 | 0,52 | 0,58
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 10,61 | 8,12 | 13,73
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 27,73 | 23,90 | 20,40
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 65,51 | 60,22 | 60,75
Poussières | 5 | 1,60 | 1,19 | 2,65

## Slide 10
SUIVI MENSUEL – OCTOBRE 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,01
Ammoniac (NH3) | 10 | 0 | 1,12 | 1,80
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 53,12 | 0,93 | 0,74
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 4,65 | 0,39 | 0,52
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 20,90 | 13,75 | 17,91
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 92,42 | 20,81 | 21,01
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 83,76 | 41,91 | 54,89
Poussières | 5 | 5,12 | 1,37 | 2,74

## Slide 11
SUIVI MENSUEL – NOVEMBRE 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,02
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,13 | 1,49 | 1,82
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 6,34 | 1,50 | 1,49
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 2,07 | 0,82 | 0,62
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 25,89 | 10,81 | 14,00
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 46,19 | 26,22 | 27,55
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 64,86 | 41,34 | 60,28
Poussières | 5 | 2,39 | 1,43 | 2,94

## Slide 12
SUIVI MENSUEL – DECEMBRE 2025
Eléments contrôlés | Seuils réglementaires (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 1 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 2 (mg/Nm3) | Moyenne mensuelle Ligne 3 (mg/Nm3)
Acide Fluorhydrique (HF) | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,02
Ammoniac (NH3) | 10 | 0,09 | 3,58 | 0,30
Carbone Organique Total (COT) | 10 | 0,78 | 14,00 | 4,02
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 8 | 2,25 | 2,03 | 0,90
Dioxyde de soufre (SO2) | 40 | 10,24 | 9,92 | 11,52
Monoxyde de carbone (CO) | 50 | 27,55 | 79,34 | 40,42
Oxyde d'azote (NOx) | 80 | 62,38 | 73,52 | 62,52
Poussières | 5 | 1,97 | 2,48 | 2,93